附表2-1-1工程质量管理动态扣分标准

（房屋建筑工程—施工）

	分值
	条文

代码
	条  文  内  容
	√选

	5
	SQ5-1
	地基基础检测方案未经质量监督机构审核
	

	
	SQ5-2
	地基基础检测方法、数量等不符合标准、规范、行政文件规定
	

	
	SQ5-3
	出现不合格桩或异常情况未按标准规范要求进行处理
	

	
	SQ5-4
	未按设计图纸、施工方案施工或违反施工操作规程施工
	

	
	SQ5-5
	无按要求规定对设计文件变更重新送审
	

	
	SQ5-6
	建筑材料、试件和结构实体等经检测不合格未按规定进行处理
	

	
	SQ5-7
	混凝土结构实体检测方法、数量等不符合标准、规范、行政文件规定
	

	
	SQ5-8
	对监督机构提出的整改要求未落实
	

	3
	SQ3-1
	项目经理不到场履行职责
	

	
	SQ3-2
	未按规定要求送检建筑材料
	

	
	SQ3-3
	混凝土外观质量存在严重缺陷或结构出现严重的渗漏和裂缝
	

	
	SQ3-4
	混凝土结构实体质量检测出现不符合设计和规范的情况
	

	
	SQ3-5
	工地未按规定设置、管理标准养护室
	

	
	SQ3-6
	地基基础未经验收进行底板、承台混凝土浇筑
	

	
	SQ3-7
	未按规定进行阶段资料抽查
	

	
	SQ3-8
	施工企业相关人员无按规定参与预拌混凝土交货检验
	

	
	SQ3-9
	检验批不合格未按规定进行处理
	


附表2-1-2：工程质量管理动态扣分标准
（房屋建筑工程——监理）

	5
	JQ5-1
	监理规划、监理实施细则未按规定编制、审批
	

	
	JQ5-2
	未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况按规定进行审查
	

	
	JQ5-3
	未实施见证取样制度
	

	
	JQ5-4
	对重点部位、关键工序未实施旁站监理
	

	
	JQ5-5
	不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收
	

	
	JQ5-6
	不按规定签发质量问题通知单，质量问题未落实整改复查
	

	
	JQ5-7
	未按规定见证预拌混凝土交货检验
	

	
	JQ5-8
	未按规定检查工地标准养护室的管理情况
	

	3
	JQ3-1
	总监理工程师、总监代表没到位履职
	

	
	JQ3-2
	监理规划、监理实施细则按规定编制、审批，但未照执行
	

	
	JQ3-3
	未对分包单位的资质进行核查情况按规定进行核查
	

	
	JQ3-4
	未全部实施见证取样制度
	

	
	JQ3-5
	对重点部位、关键工序实施了旁站监理，但监控不到位
	

	
	JQ3-6
	质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全
	

	
	JQ3-7
	已按规定见证预拌混凝土交货检验，但未做好相关记录
	


1
2

