附表2-1-3：

工程质量管理动态扣分标准（市政基础设施工程－道路工程）

	分部工程
	扣分项
	扣分标准
	扣分分值

	路基
	项目经理不到现场履职
	5
	

	
	检测方案未报质量监督机构
	2
	

	
	检测方法、数量等不符合标准、规范、行政文件规定或设计要求
	5
	

	
	未编制经过审批（或经专家论证）的施工方案
	5
	

	
	出现不合格或异常情况未按标准规范要求进行处理
	10
	

	
	未经验收就进入下一道工序施工的
	5
	

	
	未按设计图纸、施工技术标准、施工方案施工或违反施工操作规程施工
	5
	

	
	未按规定要求送检工程材料
	5
	

	
	对监督机构提出的整改要求未落实
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	违反路基质量主控项目的质量要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分
	

	
	违反路基质量一般项目的质量要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	基层
	项目经理不到现场履职
	5
	

	
	检测方案未报质量监督机构
	2
	

	
	检测方法、数量等不符合标准、规范、行政文件规定或设计要求
	5
	

	
	未编制经过审批（或经专家论证）的施工方案
	5
	

	
	出现不合格或异常情况未按标准规范要求进行处理
	10
	

	
	未经验收就进入下一道工序施工的
	5
	

	
	未按设计图纸、施工技术标准、施工方案施工或违反施工操作规程施工
	5
	

	
	未按规定要求送检工程材料
	5
	

	
	对监督机构提出的整改要求未落实
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	违反道路基层质量主控项目的质量要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分
	

	
	违反道路基层质量一般项目的质量要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	面层

面层


	项目经理不到现场履职
	5
	

	
	检测方案未报质量监督机构
	2
	

	
	检测方法、数量等不符合标准、规范、行政文件规定或设计要求
	5
	

	
	未编制经过审批（或经专家论证）的施工方案
	5
	

	
	出现不合格或异常情况未按标准规范要求进行处理
	10
	

	
	未经验收就进入下一道工序施工的
	5
	

	
	未按设计图纸、施工技术标准、施工方案施工或违反施工操作规程施工
	5
	

	
	未按规定要求送检工程材料
	5
	

	
	对监督机构提出的整改要求未落实
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	违反道路面层质量主控项目的质量要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分
	

	
	违反道路面层质量其他一般项目的质量要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	挡土墙、路缘石、雨污水管等附属构筑物
	违反主控项目的质量要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分
	

	
	违反一般项目的质量要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	实体外观质量存在缺陷
	一般缺陷每1项（次）扣1分，严重缺陷每1项（次）扣3分，最多扣15分
	

	其他附属（路灯、交通标志、标线、绿化等）
	违反主控项目的质量要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分
	

	
	违反一般项目的质量要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	实体外观质量存在缺陷
	一般缺陷每1项（次）扣1分，严重缺陷每1项（次）扣3分，最多扣15分
	

	评价得分＝100－扣分分值（若出现负分，计零分）


附表2-1-4：

工程质量管理动态扣分标准（市政基础设施工程－桥梁工程）

	分部工程
	扣分项
	扣分标准
	扣分分值

	基础
	项目经理不到现场履职
	5
	

	
	检测方案未报质量监督机构
	2
	

	
	检测方法、数量等不符合标准、规范、行政文件规定或设计要求
	5
	

	
	未编制经过审批（或经专家论证）的施工方案
	5
	

	
	出现不合格或异常情况未按标准规范要求进行处理
	10
	

	
	未经验收就进入下一道工序施工的
	5
	

	
	未按设计图纸、施工技术标准、施工方案施工或违反施工操作规程施工
	5
	

	
	未按规定要求送检工程材料
	5
	

	
	对监督机构提出的整改要求未落实
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	违反主控项目的质量要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分
	

	
	违反一般项目的质量要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	下部结构
	项目经理不到现场履职
	5
	

	
	检测方案未报质量监督机构
	2
	

	
	检测方法、数量等不符合标准、规范、行政文件规定或设计要求
	5
	

	
	未编制经过审批（或经专家论证）的施工方案
	5
	

	
	出现不合格或异常情况未按标准规范要求进行处理
	10
	

	
	未经验收就进入下一道工序施工的
	5
	

	
	未按设计图纸、施工技术标准、施工方案施工或违反施工操作规程施工
	5
	

	
	未按规定要求送检工程材料
	5
	

	
	对监督机构提出的整改要求未落实
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	混凝土结构
	违反桥梁混凝土结构质量主控项目的质量要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分
	

	
	
	违反桥梁混凝土结构质量一般项目的质量要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	钢结构
	违反桥梁钢结构质量主控项目的质量要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分
	

	
	
	违反桥梁钢结构质量一般项目的质量要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	上部结构

上部结构
	项目经理不到现场履职
	5
	

	
	检测方案未报质量监督机构
	2
	

	
	检测方法、数量等不符合标准、规范、行政文件规定或设计要求
	5
	

	
	未编制经过审批（或经专家论证）的施工方案
	5
	

	
	出现不合格或异常情况未按标准规范要求进行处理
	10
	

	
	未经验收就进入下一道工序施工的
	5
	

	
	未按设计图纸、施工技术标准、施工方案施工或违反施工操作规程施工
	5
	


	
	未按规定要求送检工程材料
	5
	

	
	对监督机构提出的整改要求未落实
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	混凝土结构
	违反桥梁混凝土结构质量主控项目的质量要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分
	

	
	
	违反桥梁混凝土结构质量其他一般项目的质量要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	钢结构
	违反桥梁钢结构质量主控项目的质量要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分
	

	
	
	违反桥梁钢结构质量一般项目的质量要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	桥面系及附属构筑物
	桥面防水层
	与基层之间不密贴、结合不牢固或其他施工质量不满足验收规范要求
	每出现1项（次）扣2分，违反主控项目扣3分，最多扣6分
	

	
	桥面铺装层
	水泥混凝土桥面铺装层抗弯拉强度和沥青混凝土桥面铺装层压实度不满足验收规范要求或其他施工质量不满足验收规范要求
	每出现1项（次）扣3分，违反主控项目扣3分，违反一般项目扣2分，最多扣6分
	

	
	排水设施
	排水设施的设置不符合设计要求、泄水管不通畅或泄水口标高、位置允许偏差不满足验收规范要求；泄水管安装不满足验收规范要求
	每项（次）扣2分，最多扣6分
	

	
	伸缝装置
	施工质量不满足验收规范要求
	每出现1项（次）：主控项目扣3分，一般项目扣2分，最多扣6分
	

	
	地袱、缘石、挂板
	施工质量不满足验收规范要求
	每出现1项（次）：主控项目扣3分，一般项目扣2分，最多扣6分
	

	
	防护设施
	施工质量不满足验收规范要求
	每出现1项（次）：主控项目扣3分，一般项目扣2分，最多扣6分
	

	
	附属结构
	隔声和防眩装置、桥头搭板、梯道、防冲刷结构、照明施工质量不满足验收规范要求
	每出现1项（次）：主控项目扣3分，一般项目扣2分，最多扣6分
	

	评价得分＝100－扣分分值（若出现负分，计零分）


附表2-1-5：
工程质量管理动态扣分标准（市政基础设施工程－隧道工程）

	分部工程
	扣分项
	扣分标准
	扣分分值

	地基和基础
	项目经理不到现场履职
	5
	

	
	检测方案未报质量监督机构
	2
	

	
	检测方法、数量等不符合标准、规范、行政文件规定或设计要求
	5
	

	
	未编制经过审批（或经专家论证）的施工方案
	5
	

	
	出现不合格或异常情况未按标准规范要求进行处理
	10
	

	
	未经验收就进入下一道工序施工的
	5
	

	
	未按设计图纸、施工技术标准、施工方案施工或违反施工操作规程施工
	5
	

	
	未按规定要求送检工程材料
	5
	

	
	对监督机构提出的整改要求未落实
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	违反主控项目的质量要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分
	

	
	违反一般项目的质量要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	主体结构
	项目经理不到现场履职
	5
	

	
	检测方案未报质量监督机构
	2
	

	
	检测方法、数量等不符合标准、规范、行政文件规定或设计要求
	5
	

	
	未编制经过审批（或经专家论证）的施工方案
	5
	

	
	出现不合格或异常情况未按标准规范要求进行处理
	10
	

	
	未经验收就进入下一道工序施工的
	5
	

	
	未按设计图纸、施工技术标准、施工方案施工或违反施工操作规程施工
	5
	

	
	未按规定要求送检工程材料
	5
	

	
	对监督机构提出的整改要求未落实
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	混凝土结构
	违反隧道混凝土结构质量主控项目的质量要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分
	

	
	
	违反隧道混凝土结构质量一般项目的质量要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	钢结构、钢构件
	违反隧道钢结构质量主控项目的质量要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分
	

	
	
	违反隧道钢结构质量一般项目的质量要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	机电设备安装

机电设备安装


	项目经理不到现场履职
	5
	

	
	检测方案未报质量监督机构
	2
	

	
	检测方法、数量等不符合标准、规范、行政文件规定或设计要求
	5
	

	
	未编制经过审批（或经专家论证）的施工方案
	5
	

	
	出现不合格或异常情况未按标准规范要求进行处理
	10
	

	
	未经验收就进入下一道工序施工的
	5
	

	
	未按设计图纸、施工技术标准、施工方案施工或违反施工操作规程施工
	5
	

	
	未按规定要求送检工程材料
	5
	

	
	对监督机构提出的整改要求未落实
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	违反质量验收标准主控项目的质量要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分
	

	
	违反质量验收标准一般项目的质量要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	装修装饰
	工程结构实体检测不合格或未按规定进行处理
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	违反质量验收标准主控项目的质量要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分
	

	
	违反质量验收标准一般项目的质量要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	观感质量存在缺陷
	一般缺陷每1项（次）扣1分，严重缺陷每1项（次）扣2分，最多扣6分
	

	其他附属
	未按标准、规范或设计要求进行功能性试验或功能性试验结果不合格
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	工程结构实体检测不合格或未按规定进行处理
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	违反质量验收标准主控项目的质量要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分
	

	
	违反质量验收标准一般项目的质量要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	观感质量存在缺陷
	一般缺陷每1项（次）扣1分，严重缺陷每1项（次）扣2分，最多扣6分
	

	评价得分＝100－扣分分值（若出现负分，计零分）


附表2-1-6：

工程质量管理动态扣分标准（市政基础设施工程－管道工程）

	分部工程
	扣分项
	扣分标准
	扣分分值

	土石方和地基处理
	项目经理不到现场履职
	5
	

	
	检测方案未报质量监督机构
	2
	

	
	检测方法、数量等不符合标准、规范、行政文件规定或设计要求
	5
	

	
	未编制经过审批（或经专家论证）的施工方案
	5
	

	
	出现不合格或异常情况未按标准规范要求进行处理
	10
	

	
	未经验收就进入下一道工序施工的
	5
	

	
	未按设计图纸、施工技术标准、施工方案施工或违反施工操作规程施工
	5
	

	
	未按规定要求送检工程材料
	5
	

	
	对监督机构提出的整改要求未落实
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	违反主控项目的质量要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分
	

	
	违反一般项目的质量要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	主体结构
	项目经理不到现场履职
	5
	

	
	检测方案未报质量监督机构
	2
	

	
	检测方法、数量等不符合标准、规范、行政文件规定或设计要求
	5
	

	
	未编制经过审批（或经专家论证）的施工方案
	5
	

	
	出现不合格或异常情况未按标准规范要求进行处理
	10
	

	
	未经验收就进入下一道工序施工的
	5
	

	
	未按设计图纸、施工技术标准、施工方案施工或违反施工操作规程施工
	5
	

	
	未按规定要求送检工程材料
	5
	

	
	对监督机构提出的整改要求未落实
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	开槽施工管道
	违反主控项目的质量要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分
	

	
	
	违反一般项目的质量要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	不开槽施工管道
	违反主控项目的质量要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分
	

	
	
	违反一般项目的质量要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	沉管和桥管
	违反主控项目的质量要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分
	

	
	
	违反一般项目的质量要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	管道附属构筑物（井室、支墩、雨水口等）
	项目经理不到现场履职
	5
	

	
	检测方案未报质量监督机构
	2
	

	
	检测方法、数量等不符合标准、规范、行政文件规定或设计要求
	5
	

	
	未编制经过审批（或经专家论证）的施工方案
	5
	

	
	出现不合格或异常情况未按标准规范要求进行处理
	10
	

	
	未经验收就进入下一道工序施工的
	5
	

	
	未按设计图纸、施工技术标准、施工方案施工或违反施工操作规程施工
	5
	

	
	未按规定要求送检工程材料
	5
	

	
	对监督机构提出的整改要求未落实
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	违反主控项目的质量要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分
	

	
	违反一般项目的质量要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	功能性试验
	非压力管道抗渗漏性能试验结果不符合规范要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分
	

	
	压力管道压力、强度、严密性试验结果不符合规范要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分
	

	
	非开槽施工排水管道和化学建材排水管道安装质量管道视频（CCTV）或声纳成像法检测结果不符合规范要求。
	每出现1项（次）扣2分，最多扣8分
	

	评价得分＝100－扣分分值（若出现负分，计零分）


附表2-1-7：

工程质量管理动态扣分标准（市政基础设施工程－园林绿化工程）

	分部工程
	扣分项
	扣分标准
	扣分分值

	绿化种植
	项目经理不到现场履职
	5
	

	
	检测方案未报质量监督机构
	2
	

	
	检测方法、数量等不符合标准、规范、行政文件规定或设计要求
	5
	

	
	未编制经过审批（或经专家论证）的施工方案
	5
	

	
	出现不合格或异常情况未按标准规范要求进行处理
	10
	

	
	未经验收就进入下一道工序施工的
	5
	

	
	未按设计图纸、施工技术标准、施工方案施工或违反施工操作规程施工
	5
	

	
	未按规定要求送检工程材料
	5
	

	
	对监督机构提出的整改要求未落实
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	土方和基础：更换有害成分或建筑废土、通气透水、石砾清除、地形整理后坡度、标高、密实度、有效土层厚度、边坡处理等不符合要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	栽植：苗木规格、种植穴定点、规格、基肥施用、修剪、支撑、围堰、通气透水设施等不符合要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	坡面绿化：苗木规格、基肥施用、栽植密度等不符合要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	养护：支撑、修剪、枯枝落叶和杂草的清理、病虫害检测、苗木成活率和地被覆盖率、观感质量等不符合要求 
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	古树复壮：通气管规格、数量、透水层厚度、树穴修补、修剪等不符合要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	其他附属工程：假山叠石、小型园路铺装、简易给排水设施、花坛设施和小型挡土墙等的施工质量、外观质量等不符合要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	评价得分＝100－扣分分值（若出现负分，计零分）

	景观构筑物及其他造景

景观构筑物及其他造景


	项目经理不到现场履职
	5
	

	
	检测方案未报质量监督机构
	2
	

	
	检测方法、数量等不符合标准、规范、行政文件规定或设计要求
	5
	

	
	未编制经过审批（或经专家论证）的施工方案
	5
	

	
	出现不合格或异常情况未按标准规范要求进行处理
	10
	

	
	未经验收就进入下一道工序施工的
	5
	

	
	未按设计图纸、施工技术标准、施工方案施工或违反施工操作规程施工
	5
	

	
	未按规定要求送检工程材料
	5
	

	
	对监督机构提出的整改要求未落实
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	地基及基础处理：地基压实度、厚度（最大粒径）、地基强度、伸缩缝、软土路基处理和复合地基承载力、桩长等不符合要求，桩基出现Ⅲ和Ⅳ类桩等
	压实度、混凝土地基强度和厚度、软土路基处理和复合地基承载力、桩长等不符合要求，每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	混凝土结构：混凝土强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、构件截面尺寸、外观质量等不符合要求，出现渗漏和裂缝
	混凝土强度、外观质量出现渗漏和裂缝每出现1项（次）扣3分，其他每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	砌体结构：砌筑砂浆强度、饱和度、外观质量等不符合要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	钢结构：焊缝质量、涂层厚度、紧固件连接、安装尺寸、外观质量等不符合要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	木结构：安装、防腐等不符合要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	基础防水：（混凝土、水泥砂浆、卷材、涂料、防水毯等）防水细部做法、防水效果等不符合要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	面层：（水泥混凝土、砖、石、料石、木地板等）面层平整度、坡度、接缝、与下一层的结合、外观质量等不符合要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	花坛设施：立体花坛骨架（花卉摆放质量）等不符合要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	高架桥、立交桥等整饰结构：花盆质量、抗拔强度、螺栓安装质量、焊缝质量、外观质量等不符合要求 
	螺栓安装质量、抗拔试验、焊缝质量每出现1项（次）扣3分，其它项每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	功能性试验不合格
	每出现1项（次）扣5分，最多扣10分
	

	评价得分＝100－扣分分值（若出现负分，计零分）

	园林铺装

园林铺装


	项目经理不到现场履职
	5
	

	
	检测方案未报质量监督机构
	2
	

	
	检测方法、数量等不符合标准、规范、行政文件规定或设计要求
	5
	

	
	未编制经过审批（或经专家论证）的施工方案
	5
	

	
	出现不合格或异常情况未按标准规范要求进行处理
	10
	

	
	未经验收就进入下一道工序施工的
	5
	

	
	未按设计图纸、施工技术标准、施工方案施工或违反施工操作规程施工
	5
	

	
	未按规定要求送检工程材料
	5
	

	
	对监督机构提出的整改要求未落实
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	路基及基层：压实度、平整度、坡度、宽度、厚度、伸缩缝等不符合要求
	压实度、厚度每出现1项（次）扣3分，其它项目扣2分，最多扣20分
	

	
	面层：完成面标高和坡度、面层与下一层的结合、平整度、水泥混凝土面层的厚度和抗压/抗折强度、伸缩缝、沥青混凝土路面的厚度和压实度、尺寸粒径、外观质量等不符合要求
	水泥混凝土面层的厚度和抗压/抗折强度、沥青混凝土路面的厚度和压实度每出现1项（次）扣3分，其它项目扣2分，最多扣20分
	

	
	路缘石、收水井、小型排水沟、台阶、种植池：外观、尺寸、铺装质量等不符合要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	园林给排水
	基底处理、管道及附件连接、平直度、埋深、回填等不符合要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分
	

	
	附属构筑物的施工质量、外观要求等不符合要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	未按标准、规范要求进行给水管道通水、压力、严密性、排水管道闭水、喷泉水景效果、喷淋效果等功能性试验
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分
	

	
	功能性试验结果不合格
	每出现1项（次）扣5分，最多扣10分
	

	园林用电
	电缆和管线敷设、安装工艺质量等不符合要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分,违反强制性条文扣满分
	

	
	附属构筑物的施工质量、外观要求等不符合要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	未按标准、规范要求进行照明全负荷和接地阻值试验，夜景灯光效果等功能性试验
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分
	

	
	功能性试验结果不合格
	每出现1项（次）扣5分，最多扣15分
	

	评价得分＝100－扣分分值（若出现负分，计零分）


附表2-1-8：

工程质量管理动态扣分标准（市政基础设施工程－照明工程）

	分部工程
	扣分项
	扣分标准
	扣分分值

	架空线路
	项目经理不到现场履职
	5
	

	
	检测方案未报质量监督机构
	2
	

	
	检测方法、数量等不符合标准、规范、行政文件规定或设计要求
	5
	

	
	未编制经过审批（或经专家论证）的施工方案
	5
	

	
	出现不合格或异常情况未按标准规范要求进行处理
	10
	

	
	未经验收就进入下一道工序施工的
	5
	

	
	未按设计图纸、施工技术标准、施工方案施工或违反施工操作规程施工
	5
	

	
	未按规定要求送检工程材料
	5
	

	
	对监督机构提出的整改要求未落实
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	电杆与横担：电杆、金具的质量，电杆组立的埋深、位移和倾斜，金具安装的位置、方式和固定等不符合要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分,违反强制性条文扣满分
	

	
	绝缘子与拉线：线材、绝缘子的质量，绝缘子规格、型号及安装方式，拉线的截面、角度、制做和标志等不符合要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分,违反强制性条文扣满分
	

	
	导线架设：导线的规格、截面，导线架设的固定、连接、档距、弧垂以及导线相间、跨越、对地、对树的距离等不符合要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分,违反强制性条文扣满分
	

	低压电缆线路
	项目经理不到现场履职
	5
	

	
	检测方案未报质量监督机构
	2
	

	
	检测方法、数量等不符合标准、规范、行政文件规定或设计要求
	5
	

	
	未编制经过审批（或经专家论证）的施工方案
	5
	

	
	出现不合格或异常情况未按标准规范要求进行处理
	10
	

	
	未经验收就进入下一道工序施工的
	5
	

	
	未按设计图纸、施工技术标准、施工方案施工或违反施工操作规程施工
	5
	

	
	未按规定要求送检工程材料
	5
	

	
	对监督机构提出的整改要求未落实
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	电缆型号、外观、固定、排列整齐、间距、弯曲半径、接头、绝缘，电缆沟内无杂物，保护管连接、防腐，工作井设置安装等不符合要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分,违反强制性条文扣满分
	

	路灯安装
	项目经理不到现场履职
	5
	

	
	检测方案未报质量监督机构
	2
	

	
	检测方法、数量等不符合标准、规范、行政文件规定或设计要求
	5
	

	
	未编制经过审批（或经专家论证）的施工方案
	5
	

	
	出现不合格或异常情况未按标准规范要求进行处理
	10
	

	
	未经验收就进入下一道工序施工的
	5
	

	
	未按设计图纸、施工技术标准、施工方案施工或违反施工操作规程施工
	5
	

	
	未按规定要求送检工程材料
	5
	

	
	对监督机构提出的整改要求未落实
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	路灯电器的型号、规格（灯杆、灯具、光源、镇流器、触发器、熔断器），灯杆杆位、灯臂安装、灯具安装、灯杆灯臂的防腐，基础尺寸、标高与混凝土强度，接地保护等不符合要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣20分,违反强制性条文扣满分
	

	变压器、箱式变电站
	变压器、箱式变电站等设备、器材不符合要求，有机械损伤

变压器、箱式变电站安装、防雷、接地、安全保护等不符合要求

变压器试验不合格、油漆不完整、渗漏油，分接头位置不符合运行要求，器身有遗留物

各部接线、安全距离和导线截面不符合要求，熔断器的熔断体及自动开关的整定值不符合运行要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分,违反强制性条文扣满分
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	配电装置与控制、安全保护
	配电柜（箱、盘）的固定、连接等不符合要求，漆层脱落

配电柜（箱、盘）内所装电器元件不齐全和完好，安装位置不正确和牢固

所有二次回路接线连接、标志、绝缘不符合要求，操作及联动实验不符合设计要求

接地线规格、连接、防腐层等不符合要求，工频接地电阻值及设计的其他测试参数不符合设计规定
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分,违反强制性条文扣满分
	

	评价得分＝100－扣分分值（若出现负分，计零分）


附表2-1-9：

工程质量管理动态扣分标准（市政基础设施工程－自来水厂和污水处理厂工程）

	分部工程
	扣分项
	扣分标准
	扣分分值

	地基与基础工程
	项目经理不到现场履职
	5
	

	
	检测方案未报质量监督机构
	2
	

	
	检测方法、数量等不符合标准、规范、行政文件规定或设计要求
	5
	

	
	未编制经过审批（或经专家论证）的施工方案
	5
	

	
	出现不合格或异常情况未按标准规范要求进行处理
	10
	

	
	未经验收就进入下一道工序施工的
	5
	

	
	未按设计图纸、施工技术标准、施工方案施工或违反施工操作规程施工
	5
	

	
	未按规定要求送检工程材料
	5
	

	
	对监督机构提出的整改要求未落实
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	违反主控项目的质量要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分
	

	
	违反一般项目的质量要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	主体构筑物工程
	项目经理不到现场履职
	5
	

	
	检测方案未报质量监督机构
	2
	

	
	检测方法、数量等不符合标准、规范、行政文件规定或设计要求
	5
	

	
	未编制经过审批（或经专家论证）的施工方案
	5
	

	
	出现不合格或异常情况未按标准规范要求进行处理
	10
	

	
	未经验收就进入下一道工序施工的
	5
	

	
	未按设计图纸、施工技术标准、施工方案施工或违反施工操作规程施工
	5
	

	
	未按规定要求送检工程材料
	5
	

	
	对监督机构提出的整改要求未落实
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	违反主控项目的质量要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分
	

	
	违反一般项目的质量要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	机电安装工程、自动控制及监视系统

机电安装工程、自动控制及监视系统


	项目经理不到现场履职
	5
	

	
	检测方案未报质量监督机构
	2
	

	
	检测方法、数量等不符合标准、规范、行政文件规定或设计要求
	5
	

	
	未编制经过审批（或经专家论证）的施工方案
	5
	

	
	出现不合格或异常情况未按标准规范要求进行处理
	10
	

	
	未经验收就进入下一道工序施工的
	5
	

	
	未按设计图纸、施工技术标准、施工方案施工或违反施工操作规程施工
	5
	

	
	未按规定要求送检工程材料
	5
	

	
	对监督机构提出的整改要求未落实
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	违反主控项目的质量要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分,违反强制性条文扣满分
	

	
	违反一般项目的质量要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	附属配套工程
	项目经理不到现场履职
	5
	

	
	检测方案未报质量监督机构
	2
	

	
	检测方法、数量等不符合标准、规范、行政文件规定或设计要求
	5
	

	
	未编制经过审批（或经专家论证）的施工方案
	5
	

	
	出现不合格或异常情况未按标准规范要求进行处理
	10
	

	
	未经验收就进入下一道工序施工的
	5
	

	
	未按设计图纸、施工技术标准、施工方案施工或违反施工操作规程施工
	5
	

	
	未按规定要求送检工程材料
	5
	

	
	对监督机构提出的整改要求未落实
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	
	违反主控项目的质量要求
	每出现1项（次）扣3分，最多扣15分,违反强制性条文扣满分
	

	
	违反一般项目的质量要求
	每出现1项（次）扣2分，最多扣10分
	

	评价得分＝100－扣分分值（若出现负分，计零分）


附表2-1-10：

工程质量管理动态扣分标准（市政基础设施工程—监理企业）

	序号
	项目
	子项
	扣分标准

	1
	监理人员资格及到位履职情况
	总监理工程师、监理资格符合规定要求，但人员没到位履职

总监理工程师、监理资格不符合规定要求，人员到位履职

总监理工程师、监理资格不符合规定要求，人员没到位履职
	2分

3分

5分

	2
	监理规划、监理实施细则的编制和审批内容的执行情况
	按规定编制、审批，但未照执行

未按规定编制、审批
	2分

5分

	3
	对进场的材料、构配件、设备投入使用或安装前审查、送检、验收情况
	未按规定进行审查、送检、验收
	5分

	4
	对分包单位的资质进行核查情况
	未按规定进行核查
	3分

	5
	见证取样制度的实施情况
	未全部实施见证取样制度

未实施见证取样制度
	3分

5分

	6
	对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
	实施旁站监理，但监控不到位

未实施旁站监理
	2分

5分

	7
	检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况
	不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收
	5分

	8
	质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
	质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全

不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查
	3分

5分

	9
	是否按规定见证预拌混凝土交货检验，并做好相关工作记录。
	已见证交货检验，但未做好相关记录

未见证交货检验
	3分

5分

	10
	是否按期编制监理月报，内容是否齐全、真实
	按期编制，但内容简单、不齐全

不按时编制或没有编制
	3分

5分


