附表2-2-1工程安全文明管理动态扣分标准

（房屋建筑工程、市政基础设施工程—施工）

	分值
	条文

代码
	条  文  内  容
	√选

	5
	SQ5-1
	未实施建筑施工工人“平安卡”管理制度的
	

	
	SQ5-2
	未设立项目安全生产管理架构或未按规定配备专职安全生产管理人员的
	

	
	SQ5-3
	施工企业“三类人员”未取得安全生产考核合格证书的
	

	
	SQ5-4
	对建设行政主管部门或安监站发出的整改通知，未督促施工现场落实整改的
	

	
	SQ5-5
	危险性较大的分部分项工程未按规定编制专项施工方案的
	

	
	SQ5-6
	专项施工方案未经施工企业技术负责人和监理企业的总监理工程师签字后实施的
	

	
	SQ5-7
	对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，施工企业未按规定组织专家进行论证、审查的
	

	
	SQ5-8
	不具备相应资质，自行安装拆卸施工起重机械的
	

	3
	SQ3-1
	施工起重机械分包给不具备起重设备安装专业承包资质的企业安装拆卸的
	

	
	SQ3-2
	施工总承包单位在分包合同中未明确各自安全生产责任的
	

	
	SQ3-3
	对所承建的建筑工程未按规定进行定期和专项安全检查，或检查流于形式，检查记录弄虚作假的
	

	
	SQ3-4
	未按规定审查分包企业资质和安全生产许可证，“三类人员”考核合格证书，特种作业人员操作资格证书的
	

	
	SQ3-5
	使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的
	

	
	SQ3-6
	使用未办理产权备案和使用登记的施工起重机械的
	

	
	SQ3-7
	未按规定编制生产安全事故应急救援预案的
	

	
	SQ3-8
	特种作业人员未取得省级建设行政主管部门颁发的资格证书的
	

	
	SQ3-9
	危险性较大的分部分项工程内容有重大变更，而相关的安全施工技术方案或安全措施未作相应修改的
	

	3
	S3-1
	报监资料中项目经理或安全员不在岗，没有办理相关手续
	

	
	S3-2
	危险性较大的分部分项工程不按经审批和论证通过的专项施工方案施工，或经审查的专项施工方案弄虚作假，与现场严重不符的，
	

	
	S3-3
	起重设备，安装前未告知
	

	
	S3-4
	施工围蔽不符合规定，或不按专项方案实施围蔽的
	

	
	S3-5
	工地主出入口未按要求施工道路硬化，或工地没有防止扬尘措施
	

	
	S3-6
	未依规设置洗车设施，或车辆有带泥上路现象 
	

	
	S3-7
	控制噪声措施不健全，或未依审批夜间施工
	

	
	S3-8
	现场分区不合理，或现场较大面积积水，或材料堆放混乱
	


附表2-2-2：工程安全文明管理评价标准

（房屋建筑工程、市政基础设施工程—监理）

	分值
	条文

代码
	条  文  内  容
	√选

	5
	JQ5-1
	未设立项目安全生产监理架构的
	

	
	JQ5-2
	未按规定配备安全监理人员的
	

	3
	JQ3-1
	项目监理规划未编制安全监理内容的
	

	
	JQ3-2
	危险性较大的分部分项工程未编制安全监理实施细则的
	

	
	JQ3-3
	未对施工现场进行定期安全检查，并做好检查记录的
	

	
	JQ3-4
	未对危险性较大工程作业进行专项安全检查，并做好检查记录的
	

	
	JQ3-5
	未对检查发现的安全隐患及时发出整改通知书并跟踪落实的
	

	3
	J3-1
	专业监理工程师或监理员不在岗，没有委托或委托无资格的人员担任的
	

	
	J3-2
	对严重危及安全的施工作业和设备使用，无及时发出停工（停用）指令，并及时报告建设单位和监管部门；
	

	
	J3-3
	对自身或监管部门发出的整改通知书，工地拒不整改，无及时向监管部门报告；
	


1
1

